# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «УЕМСКОЕ»

ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» июня 2022 г.                           пос. Уемский                                   № 98

Об утверждении нормативов состава сточных вод для централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования «Уемское» Приморского муниципального района, Архангельской области.

Руководствуясь Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, администрация муниципального образования «Уемское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод для централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования «Уемское» Приморского муниципального района Архангельской области концентрацией не более, мг/л:

- Взвешенные вещества – 222,55

- БПК20 – 134,36

- Аммония-ион – 18,69

- Фосфаты – 0,49

- Нефтепродукты – 0,09

- АСПАВ – 2,53

- Сульфаты – 104,94

- Сухой остаток – 982,00

- Хлориды – 343,27.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Уемское» в сети «Интернет»;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                        К.А. Поляшов